溫泉標準Standards for Hot Spring

中華民國94年7月22日經濟部經水字第09404605610號令訂定

第一條　　本標準依溫泉法（以下簡稱本法）第三條第二項規定訂定之。

第二條　　符合本標準之溫水，指溫泉露頭或溫泉孔孔口測得之泉溫為攝氏三十度以上且泉質符合下列各款之一者：

一、溶解固體量（TDS）：在五百（mg/L）以上。

二、主要含量陰離子：碳酸氫根離子（HCO3-）二百五十（mg/L）以上、硫酸根離子（SO4=）二百五十（mg/L）以上或氯離子（含其他鹵族離子）Cl-, including other halide）二百五十（mg/L）以上。

三、特殊成分：游離二氧化碳（CO2）二百五十（mg/L）以上、總硫化物（Total sulfide）大於一（mg/L）、總鐵離子（Fe+2+Fe+3）大於十（mg/L）或鐳（Ra）大於一億分之一（curie/L）。

第三條　　本標準之冷水，指溫泉露頭或溫泉孔孔口測得之泉溫小於攝氏三十度且其游離二氧化碳為五百（mg/L）以上者。

第四條　　本標準之地熱（蒸氣），指溫泉露頭或溫泉孔孔口測得之蒸氣或水或其混合流體，符合第二條泉溫及泉質規定者。

第五條　　本標準之檢測注意事項，由中央主管機關公告並刊登政府公報，其中檢測方法為最低之標準。

第六條　　本標準自本法施行日施行。